Портативный видеоувеличитель

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переменное увеличение: | 2x/4х/8x/16x/25x |
| 2 | Цветовые режимы: полноцветный/черно-белый/синий на черном/белый на черном/синий на белом/белый на синем/желтый на синем/синий на желтом | Соответствие |
| 3 | Батарея: | аккумулятор встроенный |
| 4 | Датчик изображения: 1/6.5 дюймов VGA | Соответствие |
| 5 | Видео выход: | AV OUT |
| 6 | Вес изделия: г | 145 |
| 7 | Материал | пластик |
| 8 | Размер: см | 12,8х7,8х3,4 |
| 9 | Дисплей: | 3,5 дюймов TFT-LCD |
| 10 | Автоматическое отключение: | после 3 мин. ожидания |