Текстурированный роликовый игровой коммуникатор - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/teksturirovannyy_rolikovyy_igrovoy_kommunikator

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текстурированный роликовый игровой коммуникатор ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание устройства | Представляет собой корпус-подставку прямоугольной формы, на котором закреплен вращающийся ролик с текстурированной поверхностью для воспроизведения сообщений и кнопка для записи сообщений. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество кнопок для записи сообщений | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество роликов для воспроизведения сообщения | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Общее количество сообщений | 10 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество уровней | ≥10 | шт |  |
|  |  | Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи | ≥5 | мин |  |
|  |  | Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
|  |  | Качественная | Материал корпуса и кнопок – ударопрочный пластик. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |