Семиуровневый конструктор-коммуникатор с рамками - 1 шт

https://xn--b1ajcbigm2l.xn--p1acf/kommunikatori/semiurovnevyj-konstruktor-kommunikator-s-ramkami

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семиуровневый конструктор-коммуникатор с рамками ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Вид устройства | Электронное устройство в пластиковом корпусе |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание устройства | Представляет собой фигурный корпус, на котором располагаются кнопки для записи и воспроизведения сообщений под съемными рамками с разным количеством секций, под рамки крепится карточка с изображениями. Съёмная рамка разделяет кнопки коммуникатора на секции. Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Назначение | Предназначен для индивидуального использования одним ребенком и групповых занятий с детьми, имеющих проблемы со слуховым, зрительным, тактильным восприятием и коммуникацией. |  |  |
|  |  | Количественная | Количество кнопок записи/воспроизведения | ≥16 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество сообщений на каждом уровне | ≥16 | шт |  |
|  |  | Количественная | Общее число сообщений | ≥217 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество уровней | ≥7 | шт |  |
|  |  | Количественная | Общее количество рамок с разделением на секции | ≥5 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество рамок с 1 секцией | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество рамок с 2 секциями | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество рамок с 4 секциями | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество рамок с 8 секциями | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество рамок с 16 секциями | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Время записи одного сообщения | ≥30 | сек |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи | ≥150 | мин |  |
|  |  | Качественная | LED дисплей, отображающий текущий уровень записи/воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Регулировка громкости воспроизведения | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Качество записи/воспроизведения MP3 | ≥128 | Кбит/сек |  |
|  |  | Качественная | Материал корпуса и кнопок | Ударопрочный пластик |  | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Корпус имеет обтекаемые плавные формы без острых краёв и углов | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | Внешний блок питания. Блок питания идет в комплекте. |  | Значение не может изменяться |