Светозвуковая панель Лестница света (6 ячеек) – 1 шт.

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Требуемое конкретное значение или Диапазон | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светозвуковая панель Лестница света (6 ячеек) ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Внешний вид | Представляет собой интерактивную панель со световыми ячейками и различными режимами переключения цвета |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Назначение | Зрительная и тактильная стимуляция, развитие восприятия цветов, развитие мелкой моторики, мыслительной деятельности и речи, релаксация. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Размер панели (длина) | ≥100 | см |  |
|  |  | Количественная | Размер панели (ширина) | ≥40 | см |  |
|  |  | Количественная | Размер панели (толщина) | ≥10 | см |  |
|  |  | Качественная | Фронтальная панель выполнена из светопропускаемого белого пластика. | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество световых ячеек | ≥6 | шт |  |
|  |  | Количественная | Кол-во режимов работы | 6 | шт | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Описание режима № 1 (статичный световой режим) | Все ячейки горят |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание режима № 2 (динамичный световой режим) | Панель загораются снизу-вверх и сверху вниз с периодичным затуханием |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание режима № 3 (динамичный световой режим) | Загораются все ячейки в хаотичном порядке |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание режима № 4 (светозвуковой режим) | Загорание ячеек по возрастанию, в зависимости от интенсивности звука |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание режима № 5 (светозвуковой режим «Поймай свет голосом») | Загорание ячеек по одной, в зависимости от интенсивности звука |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание режима № 6 (угасание ячеек, спустя 30 секунд, в режиме бездействия) | Последовательное загорание ячеек снизу-вверх по хлопку |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Встроенный микрофон | наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | Блок питания |  | Значение не может изменяться |