**Стул для ребенка с ОВЗ «Новые горизонты» №1 со столешницей зеленый - 1 штука**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком конкретное значение или диапазон*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Стул для ребенка с ОВЗ «Новые горизонты» №1 со столешницей зеленыйОКПД 32.99.53.139*Примерный эскиз* | Качественная | Тип оборудования | Стул для ребенка с ОВЗ |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Комплектация | Деревянный стул, с сиденьем из экокожи, со столиком, передвижной, на сиденье расположен фиксирующий ремешок, на краю сиденья валик. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал стула | Фанера |  | Указать конкретное значение |
| Качественная | Обработка материала стула | Трехступенчатое шлифование (зернистостью Р120, Р180 и Р240) и двухслойный окрас прозрачным лаком (грунт+лак)). Та торцах сбита фаска |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал сиденья и спинки | Композиционная кожа |  |  |
| Количественная | Размер стула (длина) | 510 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер стула (ширина) | 490 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер стула (высота) мин | 810 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер стула (высота) макс | 915 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер сиденья из композиционной кожи (глубина) | 300 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер сиденья из композиционной кожи (ширина) | 390 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер спинки из композиционной кожи (ширина) | 390 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер спинки из композиционной кожи (высота) | 460 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер столешницы (длина) | 500 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер столешницы (ширина) | 300 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Выемка в центре столешницы | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Размер валика на сиденье (длина) | 200 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер валика на сиденье (ширина) | 160 | мм | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер валика на сиденье (толщина) | 50 | мм | Указать конкретное значение |
| Качественная | Водонепроницаемая обивка | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Колеса со стопорами на ножках стула | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Количество колес | 4 | шт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Бесступенчатая регулировка высоты сиденья стула | наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Бесступенчатая регулировка столешницы | наличие |  | Значение не может изменяться |