Профессиональный стол логопеда «Инклюзив Лого-Старт» - 1 штука

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональный стол логопеда «Инклюзив Лого-Старт» ОКПД 32.99.53.139 Примерный эскиз | Качественная | Тип набора | Стол для практических занятий с логопедом, логопедом-дефектологом |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Состав набора | Одинарный стол, встроенная песочница с подсветкой в столешницу; тумба для хранения, зеркало с подсветкой и шторкой, наушники с микрофоном, набор логопедических картинок для автоматизации звуков, комплект пособий, комплект инструментов логопеда, методический комплекс по коррекции речи, специализированное устройство для логопеда: говорящее зеркало с четырьмя текстурированными кнопками |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал стола | ЛДСП |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Толщина материала стола | ≥16 | мм |  |
|  |  | Качественная | Обработка материала стола | Углы закруглены, торцы поклеены кромкой ПВХ толщиной 2 мм. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Цвет стола | Белая структура дерева |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Длина столешницы | ≥1200 | мм |  |
|  |  | Количественная | Глубина столешницы | ≥500 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота столешницы | ≥750 | мм |  |
|  |  | Количественная | Количество встроенных песочниц на столешнице | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество встроенных выездных ящиков под столешницей | ≥1 | шт |  |
|  |  | Качественная | Ручка ящика профильная, выфрезерованная на фасаде | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество тумб для хранения | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Ширина тумбы | ≥540 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота тумбы | ≥530 | мм |  |
|  |  | Количественная | Глубина тумбы | ≥440 | мм |  |
|  |  | Количественная | Количество ящиков | ≥2 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество колес для мобильного передвижения | ≥4 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество зеркал | ≥1 | шт |  |
|  |  | Количественная | Длина зеркала | ≥600 | мм |  |
|  |  | Количественная | Ширина зеркала | ≥350 | мм |  |
|  |  | Количественная | Мощность встроенного светильника | ≥5 | Вт |  |
|  |  | Количественная | Количество наушников с микрофоном | ≥1 | шт |  |
|  |  | Качественная | Набор логопедических картинок для автоматизации звуков | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Автоматизируемые звуки - «З», «Л», «С», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Р», «Щ и Х» | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество картинок по каждому звуку | ≥30 | шт |  |
|  |  | Качественная | Комплект пособий | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Состав комплекта пособий | Пособие по логопедическому массажу, пособие по игровой артикуляционной гимнастике, пособие по пальчиковой гимнастике с упражнениями для развития мелкой моторики и координации речи с движением, пособие по артикуляционной гимнастике. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Комплект инструментов логопеда | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Состав комплекта инструментов логопеда | Логопедический зонд «Рогатка», комплект постановочных зондов, бокс для «замачивания» логопедических зондов, массажер «Рефлекс», массажер «Чудо-валик», массажер «Чудо-ролик», массажер «Чудо-пальчик», массажер «Су-Джок», массажер «Чудо варежка», тренажер «Речевой», тренажер «Арифметический», тренажер «Азбука», мячик массажный логопедический, рабочий журнал логопеда. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Описание методического комплекса по коррекции речи | Представляет собой программное обеспечение, не лимитированное по времени использования, не демонстрационное. Комплекс позволяет контролировать результат речевой деятельности с помощью объективной «опоры» на зрение, слух. Обучаемый под руководством специалиста или самостоятельно может научиться контролировать с помощью зрения и слуха следующие фонетические элементы речи. Возможность регулировки чувствительности микрофона и громкости. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Раздел проработки ударения и интенсивности (громкость) звука (речи) | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Раздел состоит из шкалы светодиодов, которая загораются по мере возрастания интенсивности звука. | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество светодиодов. | ≥8 | шт |  |
|  |  | Качественная | Раздел проработки слитности и раздельности произнесения слогов, слов, фраз | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Шкала светодиодов, выходящая из схематичного изображения рта, загорается по мере произношения слов на слитность. | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Раздел проработки звонких/глухих согласных | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Пары для проработки звонких/глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | В случае успешного произношения звонкого согласного звука загорается индикация в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест. | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Автономная возможность распознавания речи | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Возможность записи успешного произношения | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Специализированное устройство для логопеда: говорящее зеркало с четырьмя текстурированными кнопками | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Устройство позволяет записывать и воспроизводить голосовые сообщения | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Состоит из платформы и съемного зеркала | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество кнопок на платформе | ≥5 | шт |  |
|  |  | Качественная | Устройство имеет встроенный динамик и микрофон | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Платформа имеет паз для вставки зеркала | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Количество ячеек записи | ≥4 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество кнопок записи/воспроизведения | ≥4 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество текстурированных кнопок | ≥4 | шт |  |
|  |  | Качественная | Цвета текстурированных кнопок | Красный, синий, зеленый, желтый |  | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Текстуры на кнопках имеют различные узоры | Наличие |  |  |
|  |  | Количественная | Общее время записи сообщений | ≥40 | шт |  |
|  |  | Качественная | Материал платформы | АБС пластик |  | Указать конкретное значение |
|  |  | Количественная | Кол-во элементов питания | ≥3 | шт |  |
|  |  | Качественная | Тип элементов питания | Батарейка АА |  | Указать конкретное значение |