**Фибероптический душ Солнышко- 1 шт**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование оборудования*** | ***Тип характеристики*** | ***Наименование характеристики товара*** | ***Предлагаемое Поставщиком значение*** | ***Ед. изм.*** | ***Инструкция*** |
| 1 | Фибероптический душ Солнышко  ОКПД 32.99.53.130  *Примерный эскиз* | Качественная | Внешний вид | Полотно с основанием в виде солнышка. По периметру солнышка размещены фибероптические волокна разной длины, которые при подвешивании конструкции ниспадают вниз, создавая эффект душа. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Назначение | Предназначено для стимуляции зрительного нерва, создания расслабляющего эффекта, стимулирования тактильных и зрительных ощущений. |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Материал изготовления | Фанера, пластик |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Обработка материала основания | Отшлифовано, не имеет шероховатостей и заусенцев |  | Значение не может изменяться |
| Количественная | Размер основания (длина) | 75 | см | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер основания (ширина) | 200 | см | Указать конкретное значение |
| Количественная | Размер основания (высота) | 12 | см | Указать конкретное значение |
| Количественная | Количество волокон | 150 | шт | Указать конкретное значение |
| Количественная | Длина волокон | 200 | см | Указать конкретное значение |
| Качественная | Каждое волокно имеет боковое свечение и в защитной оболочке | Наличие |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Мощность источника света | 45 | Вт | Указать конкретное значение |
| Качественная | Тип источника света | Led |  | Значение не может изменяться |
| Качественная | Питание | 220 | V | Указать конкретное значение |