Фибероптический ковер в виде звездного неба- 1 шт

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фибероптический ковер в виде звездного неба ОКПД 32.99.53.130 Примерный эскиз | Качественная | Внешний вид | Ковер с фибероптическими волокнами, волокна имитируют звездное небо |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Назначение | Предназначено для стимуляции зрительного нерва, создания расслабляющего эффекта, стимулирования тактильных и зрительных ощущений. |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Длина ковра | ≥1500 | мм |  |
|  |  | Количественная | Ширина ковра | ≥1500 | мм |  |
|  |  | Количественная | Толщина ковра | ≥10 | мм |  |
|  |  | Качественная | Материал изготовления | Ковер, пластик |  |  |
|  |  | Количественная | Количество волокон | ≥150 | шт |  |
|  |  | Качественная | Каждое волокно имеет боковое свечение и в защитной оболочке | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Мощность источника света | 45 | Вт | Указать конкретное значение |
|  |  | Качественная | Тип источника света | Led |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Питание | 220 | V | Указать конкретное значение |