Светозвуковая панель Радуга - 1 штука

| № п/п | Наименование оборудования | Тип характеристики | Наименование характеристики товара | Предлагаемое Поставщиком значение | Ед. изм. | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светозвуковая панель Радуга ОКПД 32.99.53.139 Примерный эскиз | Качественная | Вид товара | Настенная панель с полукругом, разделенным на секции, которые подсвечиваются разными цветами. Имеет несколько режимов подсветки |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Назначение товара | Развитие зрительных и слуховых ощущений, памяти, снятие стресса |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Материал изготовления панели | Фанера |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Количественная | Длина панели | ≥750 | мм |  |
|  |  | Количественная | Высота панели | ≥500 | мм |  |
|  |  | Количественная | Толщина панели | ≥150 | мм |  |
|  |  | Количественная | Количество секций разных цветов | ≥7 | шт |  |
|  |  | Количественная | Количество режимов подсветки | ≥5 | шт |  |
|  |  | Качественная | Режим 1 – автоматический: цвета переключается в автоматическом порядке | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Режим 2. – ручной: пользователь сам выставляет цвета | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Режим 3- интерактивный: цвета перемещаются в зависимости от внешних звуков | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Режим 4 - статичный: все ячейки горят | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Режим 5 - динамичный: ячейки загораются поочередно с затуханием | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Тип источника света | Led |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Блок питания в комплекте | Наличие |  | Значение не может изменяться |
|  |  | Качественная | Беспроводной пульт управления | Наличие |  | Значение не может изменяться |